- Uveďte aspoň 3 dôležité funkcie inteligentnej siete.

1.	Spoľahlivosť

2.	Prežitie

3.	Samoliečba

4.	Rozhodovanie

- Priraďte doménu z ľavého stĺpca k zodpovedajúcemu základnému systému.

| Systémy riadenia distribúcie |  | Obchodný systém |
| --- | --- | --- |
| Systémy flexibility dopytu a výroby |  | Agregovaný systém riadenia prosumerov |
| Trhovisko |  | Systém vzdialenej správy zariadení |
| Administratívne systémy |  | Pokročilý systém riadenia distribúcie (ADMS) |

- Vymenujte 3 topológie mikro sietí založených na rôznych typoch zdrojov.

1.	AC mikro sieť

2.	DC mikro sieť

3.	Hybridná mikro sieť

- Vymenujte 2 spôsoby prevádzky mikro siete

1.	Režim pripojenia k sieti

2.	Ostrovný režim

- Vyberte správne názvy pre 3 osi modelu SGAM

Zóny

Domény

Vrstvy Interoperability

- Opravte text tak, aby nasledujúce tvrdenia boli pravdivé

Primárne riadenieSekundárne riadenieTerciárne riadenie má najpomalší reakčný čas (minúty až hodiny). Často zahŕňa predpovedanie počasia, taríf, záťaže a jeho cieľom je dosiahnuť hospodárske úspory.

Primárne riadenieSekundárne riadenieTerciárne riadenie vyrovnáva sa s okamžitým riadením zdieľania energie a reguláciou prúdu / napätia.

Primárne riadenieSekundárne riadenieTerciárne riadenie má pomalší reakčný čas (sekundy až minúty), zaoberá sa kompenzáciou napätia a vyvažovaním, požiadavkami na kvalitu výkonu.