- Vyjmenujte alespoň 3 důležité funkce inteligentní sítě

1.	Spolehlivost

2.	Přežití

3.	Samoléčení

4.	Rozhodování

- Přiřaďte doménu z levého sloupce odpovídajícímu základnímu systému.

| Systémy řízení distribuce |  | Obchodní systém |
| --- | --- | --- |
| Systémy flexibility poptávky a výroby |  | Souhrnný systém správy prosumerů |
| Tržiště |  | Systém vzdálené správy zařízení |
| Administrativní systémy |  | Pokročilý systém řízení distribuce (ADMS) |

- Vyjmenujte 3 topologie mikrosítí založené na různých typech zdrojů

1.	AC mikrosíť

2.	DC mikrosíť

3.	Hybridní mikrosíť

- Vyjmenujte 2 způsoby provozu mikrosítě

1.	Režim připojení k síti

2.	Ostrovní režim

- Vyberte správné názvy 3 os modelu SGAM

Zóny

Zóny

Domény

Domény

Vrstvy Interoperability

Vrstvy Interoperability

- Upravte text tak, aby následující tvrzení byla pravdivá

Primární řízeníSekundární  řízeníTerciární řízení má nejpomalejší dobu odezvy (minuty až hodiny). Často zahrnuje předpověď počasí, tarifů a zatížení a jeho cílem je dosáhnout ekonomických úspor.

Primární řízeníSekundární  řízeníTerciární řízení zvládá řízení okamžitého sdílení výkonu a regulaci proudu/napětí.

Primární řízeníSekundární  řízeníTerciární řízení má pomalejší reakční dobu (sekundy až minuty), zabývá se kompenzací a vyrovnáváním napětí a požadavky na kvalitu energie.