Vyjmenujte alespoň 3 důležité funkce inteligentní sítě

1.

2.

3.

4.

Přiřaďte doménu z levého sloupce odpovídajícímu základnímu systému.

| Systémy řízení distribuce |  | Obchodní systém |
| --- | --- | --- |
| Systémy flexibility poptávky a výroby |  | Souhrnný systém správy prosumerů |
| Tržiště |  | Systém vzdálené správy zařízení |
| Administrativní systémy |  | Pokročilý systém řízení distribuce (ADMS) |

Vyjmenujte 3 topologie mikrosítí založené na různých typech zdrojů

1.

2.

3.

Vyjmenujte 2 způsoby provozu mikrosítě

1.

2.

Vyberte správné názvy 3 os modelu SGAM

Upravte text tak, aby následující tvrzení byla pravdivá

Primární řízeníSekundární  řízeníTerciární  řízení má nejpomalejší dobu odezvy (minuty až hodiny). Často zahrnuje předpověď počasí, tarifů a zatížení a jeho cílem je dosáhnout ekonomických úspor.

Primární řízeníSekundární  řízeníTerciární řízení zvládá řízení okamžitého sdílení výkonu a regulaci proudu/napětí.

Primární řízeníSekundární  řízeníTerciární řízení má pomalejší reakční dobu (sekundy až minuty), zabývá se kompenzací a vyrovnáváním napětí a požadavky na kvalitu energie.