- Systeme und Bänder: Ordnen Sie den folgenden Systemen die entsprechenden Bänder mittels Pfeilen zu.

Rundsteuertechnik

Fernsignalisierung Fernbedienung

Fernmessung

Schmalband-PLC-Dienste

Breitband-BPL-Dienste

f = 4-150 kHz

f > 150 kHz

f = 0,3-3,4 kHz

f < 300 Hz

- W2S-Rundsteuer-Befehlsserie: Ergänzen Sie die Namen der gekennzeichneten Sektionen auf dem folgenden Bild.

Befehlsteil

Adressenteil

- Hochfrequenz-Kraftwerktelefonie: Ordnen Sie den folgenden Begriffen ihre Beschreibung zu und ergänzen Sie ihre Abkürzungen gemäß dem folgenden Bild.

HF-Bandsperre

Blitzableiter

Weiterleitungssperre

Kapazitive Sektion

Impedanzanpassung

Sendeanlage

Erdung

verhindert den Eingang der Netzwerkelemente in die Kommunikationssektion

arbeitet auf dem Prinzip der Telefonie mit einem Kanal und bildet einen HF-Schmalband-Telekommunikationskanal

schützt Kommunikationsgeräte vor Überspannung, z. B. bei einer Störung des Kopplungskondensators

wird für sicheres Kurzschließen bei der Wartung verwendet

Schaltanlage

HFBS2

HFBS1

ÜE

EM1

Erdungsmesser

EM1

Erdungs-messer

HFK 
HF-Kabel

Leitung

ÜA2

Überspannungs-ableiter

Übertragungseinrichtung

KF
Kopplungsfilter

KK1 
Kopplungskondensator

KK2 
Kopplungskondensator

ÜA1

Überspannungs-ableiter

KK1, KK2

KF

ÜE

EM1, EM2

stellt Impedanzanpassung zwischen der Kopplungs- und Telekommunikationssektion sicher

ÜA1, ÜA2

HFBS1, HFBS2

wird als Sperrfilter des Signalbandes realisiert und verhindert den Eingang des Signals in eine Substation (spart damit Signalenergie)