- Sistemas y bandas. Por favor, asigne los siguientes sistemas a las bandas apropiadas mediante el uso de flechas.

Control Remoto de Masas

Señalización Remota

Control Remoto

Medida Remota

Servicios PLC de banda estrecha

Servicios BPL de banda ancha

f = 4 – 150 kHz

f > 150 kHz

f = 0.3 – 3,4 kHz

f < 300 Hz

- Comando serie W2S de un control remoto de masas. Por favor, rellene los nombres de las secciones marcadas del comando serie de un control remoto de masas.

Command part

Address part

- Telefonía de alta frecuencia a través de líneas eléctricas. Por favor, asigne los siguientes términos a la descripción apropiada y rellene la abreviatura en función de su ubicación en el siguiente esquema.

Filtros paso bajo

LPF1, LPF2

CF

TE

Cuadro de distribución

LPF2

LPF1

TE

SC1

Interruptor de cortocircuito

SC1

Interruptor de cortocircuito

HCF 
Cable de alta frecuencia

Línea

LP2

Pararrayos

Equipo de transmisión

CF
Filtro de acoplo

CC1 
Condensador de acoplo

CC2 
Condensador de acoplo

LP1

Pararrayos

Evita la entrada de componentes de red a la sección de comunicaciones

Pararrayos

LP1, LP2

Se basa en el principio de la telefonía de un solo canal y crea un canal de telecomunicaciones de banda estrecha

Retención de enrutamiento

Sección capacitiva

Protege los dispositivos de comunicación de sobretensiones, por ejemplo, en caso de fallo de un condensador de acoplamiento

CC1, CC2

Adaptación de impedancia

Se utiliza para cortocircuitos de seguridad durante el mantenimiento

Equipo de transmisión

Se implementa como un filtro de banda eliminada a las frecuencias de una señal. Evita que la señal entre a una subestación, y por tanto, se pierda energía de la señal

Puesta a tierra (masa)

Proporciona una adaptación de impedancia entre la sección de acoplamiento y de comunicaciones

CS1, CS2