- Systémy a pásma – přiřaď šipkami systémy k příslušným pásmům.

HDO -

Hromadné dálkové

ovládání

DS - dálk. signalizace 
DO - dálk. ovládání

DM - dálk. měření

Úzkopásmové PLC služby

Širokopásmové služby BPL

f = 4 – 150 kHz

f > 150 kHz

f = 0,3 – 3,4 kHz

f < 300 Hz

- W2S  Povelová série HDO – doplň názvy označených úseků povelové série HDO.

- Vysokofrekvenční elektrárenská telefonie – přiřaď pojmy k popisu a doplň zkratku dle toho, kde se nachází ve schématu.

Bleskojistka

Směrovací zádrž

Kapacitní oddělení

Impedanční přizpůsobení

Přenosové zařízení

Zemnicí nůž

Zabraňuje vstupu síťových složek do sdělovací části.

Pracuje na principu jednokanálové nosné telefonie a vytváří úzkopásmový vf telekomunikační kanál.

Chrání sdělovací zařízení před přepětím např. při poruše vazebního kondenzátoru

Slouží k bezpečnostnímu zkratování při servisních pracích na zařízení

Zajišťuje impedanční přizpůsobení mezi vazební a sdělovací částí.

Realizováno jako pásmová zádrž na pásmo signálu. Zamezuje vstupu signálu do rozvodny a šetří tak energii signálu.

VFZ 1, VFZ 2

VK 1, VK 2

PS 1, PS 2